	№ п/п 
	Наименование мероприятий 
	Срок исполнения 
	Источник финансирования 
	Показатель физического объема 
	Объем финансирования – прогноз (млн. руб.)     

	
	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Замена сетей водоснабжения
	2007-2010
	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
	 14,9км
	 7,00
	 5,43
	 29,42
	 39,21
	 81,06

	2
	Модернизация водозаборных и водоочистных сооружений
	2007-2010
	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
	 мощность 92000 м3/сут
	 1,30
	 1,10
	 7,50
	 9,32
	 19,22

	3
	Строительство цеха очистки промывных вод (ОПИ, ТЭО, Проект)
	2009-2010
	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
	 производительность 10 000 м3/сут.
	 -
	 -
	 4,50
	 5,52
	 10,02

	4
	Перевод на централизованное теплоснабжение зданий водоподготовки (ЦПОВ)
	2007-2009
	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
	 (т/сеть 2dy 150 мм L = 1370м)
	 1,92
	2,50 
	2,78 
	- 
	 7,20

	5
	Модернизация насосной станции № 37 МКР-15
	2007
	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
	 мощность 1200 м3/сут.
	 0,60
	 -
	- 
	- 
	 0,60

	6
	Модернизация канализационных очистных сооружений
	2007-2010
	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -

	
	
	
	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
	-
	1,20
	1,96
	14,50
	31,50
	49,16

	7
	Диспетчеризация объектов МУП «Водоканал»
	2007-2010
	Надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения 
	 -
	 0,58
	0,50 
	 1,80
	1,25 
	 4,13

	8
 
	Замена канализационных сетей 
	2007-2010 
	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
	 4,0 км 
	- 
	 -
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения
	
	1,64
	0,50
	7,50
	16,80
	26,54

	9
	ИТОГО по программе
	  -
	  -
	 -
	 14,24
	11,99 
	68,10 
	103,60 
	 197,93


