## таблица 21
Таблица 21
Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа
Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения
№ | Наименование индикатора | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026
1 | Надежность и бесперебойность теплоснабжения
1.1. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км |  | 135.467 | 135.467 | 135.467 | 135.467 | 135.467 | 135.467
1.3. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/час | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977-960
2 | Энергетическая эффективность
2.1. | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. |  | 287555.38 | 297717.45 | 286050.33 | 288496.6998 | 294039.39 | 294039.39
2.2. | удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций/котельных) | кг.у.т/Гкал | 156.5 | 147,42/ 156,4 | 146,9/ 156,3 | 146,00/ 150,0 | 140,6/ 156,5 | 140,6/ 156,5 | 140,6/ 156,5
2.3. | общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемой в тепловую сеть) | тыс.Гкал/ год |  | 1643.923 | 1719.264 | 1678.458 | 1685.421 | 1722.019 | 1722.019
2.4. | полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/ год |  | 1630.951 | 1711.03 | 1672.239 | 1669.911 | 1706.079 | 1706.079
2.5. | величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс.Гкал/ год | 105.2 | 89.848 | 104.368 | 115.994 | 115.994 | 115.994 | 115.994
2.6. | величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс.куб.м/ год | 302,365/ | 306.656 | 126.659 | 312.878 | 312.878 | 312.878 | 312.878
2.7. | доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | #DIV/0! | 5.5089 | 6.0997 | 6.9364 | 6.9461 | 6.7989 | 6.7989
2.8. | отношение величины технологических потерь тепловой энергии/ теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/тонн | 6,87/12,20 | 2,28/ 6,57 | 2,28/ 6,57 | 2,4/ 6,9 | 2,27/ 6,53 | 2,27/ 6,53 | 2,4/ 6,9
3 | Качество теплоснабжения
3.1. | уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 66.7 | 66.7 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5
3.2. | физический износ тепловых сетей | % |  | 66 | 66 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
3.3. | протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене | км |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3.4. | доля тепловых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | #DIV/0! | 4.4291 | 4.4291 | 4.4291 | 4.4291 | 4.4291 | 4.4291
3.5. | количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | [7 empty] | в соответствии с планом мероприятий
3.6. | количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; МВт; км | 2022-2026: 0; 0; 2,5
4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы теплоснабжения
4.1. | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введены формулы
4.1.1. | федеральный бюджет | млн. руб.
4.1.2. | областной бюджет | млн. руб.
4.1.3. | местный бюджет | млн. руб.
4.2. | привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб.
4 | Затраты на мероприятия по модернизации и реконструкции существующих систем и объектов системы теплоснабжения
4.1. | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 31.39 | 21.03 | 13.3 | 17.64 | 17.64 | 85.2 | введены формулы
4.1.2. | областной бюджет | млн. руб. | 2022-2026: 18
4.1.3. | местный бюджет | млн. руб. | 2017: 5.39; 2018: 2.5; 2019: 1.09; 2022-2026: 67.2
4.2. | привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 26 | 18.53 | 12.21 | 17.64 | 17.64
5 | Доступность коммунальных услуг для населения
5.1. | уровень благоустройства жилищного фонда, в том числе:
5.1.1. | отоплением | % |  | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.5 | 100 | план-ся ли строит-во в селе котельных
5.1.2. | горячим водоснабжением | % |  | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.8 | 100