## таблица 22
Таблица 22
Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения
№ | Наименование индикатора | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026
1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения
1.1. | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км |  | 216.81 | 216.81 | 218.81 | 218.81 | 218.81 | 226.31
1.3. | установленная мощность источников водоснабжения | тыс. м³/ сут. |  | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81 | 81 | 81
2 | Энергетическая эффективность
2.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | 28 | 28 | 25.3 | 25 | 25 | 25
3 | Качество системы водоснабжения
3.1. | уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % |  | 54.5 | 54.5 | 51 | 51 | 50 | 49
3.2. | физический износ сетей водоснабжения | % |  | 54 | 54 | 51.5 | 51.5 | 51 | 50
3.3. | доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % |  | 84.4 | 84.4 | 100 | 100 | 100 | 100
3.4. | протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км |  | 76.09 | 76.09 | 74.9 | 74 | 73 | 72
3.5. | доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | #DIV/0! | 35.0952 | 35.0952 | 34.2306 | 33.8193 | 33.3623 | 31.8148
3.6. | количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км |  | 15 0,77 | 11 1,1 | 31 0,98 | 12 1,1 | 15 1,5 | 75 7,5 | в соответствии с планом мероприятий
3.7. | количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.; км | 2017: 11 1,1; 2019: 31; 0,98
4 | Доступность коммунальных услуг
4.1. | число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе:
4.1.1. | городская местность | км |  | 193 | 193 | 195 | 195 | 195 | 195
4.1.2. | сельская местность | км |  | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 31.31 | нет данных
4.2. | уровень благоустройства жилищного фонда водоснабжением, в том числе: |  |  | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 100
4.2.1. | городская местность | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.2.2. | сельская местность | % |  | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 100 | нет данных
5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения
5.1. | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | введена формула
5.1.1. | федеральный бюджет | млн. руб.
5.1.1. | областной бюджет | млн. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5
5.1.2. | местный бюджет | млн. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3
5.2. | привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4
6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем и объектов системы водоснабжения
6.1. | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. |  | 16.19 | 8.2 | 22.32 | 5.8 | 7.3 | 180.475 | формула
6.1.1. | федеральный бюджет | млн. руб. | 2017: 0
6.1.1. | областной бюджет | млн. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 14.99
6.1.2. | местный бюджет | млн. руб. |  | 16.19 | 8.2 | 22.32 | 5.8 | 0 | 165.485
6.2. | привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. |  | 6.26 | 0.3 | 3.05 | 5.01 | 11.2 | 395.755